江苏鑫翰环境监测科技有限公司

鑫翰通知〔2018〕1号

关于实施《技术人员培训考核大纲（试行）》的通知

各部门：

根据公司发展需要以及技术人员成长需求，公司组织编制了《技术人员培训考核大纲（试行）》。本大纲既是新员工学习掌握环境检测知识、技术的依据，也是以后对员工评审考核的准绳。希各部门组织学习、认真贯彻落实。

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2018年6月20日

技术人员培训考核大纲（试行）

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2018年6月

前  言

根据公司发展需要以及技术人员成长需求，公司组织编制了《技术人员培训考核大纲（试行）》。本大纲既是新员工学习掌握环境检测知识、技术的依据，也是以后对员工评审考核的准绳。

本大纲涵盖3大部分：环境检测工作概述、环境检测基础理论及操作技能、环境检测专业理论及操作技能。在环境检测知识体系及知识点的知晓程度上，从对环境检测专业技术人员应具备的学识和技能要求出发，提出“了解”“熟悉”“掌握”3个层次的要求。这3个层次的具体涵义为：了解系指概略知道其原理及应用范畴；熟悉系指能说明其要点，并解决实际问题；掌握系指在理解准确、透彻的基础上，能自如地运用并分析解决实际问题。

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2018年6月

目    录

第一部分 环境检测工作概述	1

第二部分 环境检测基础理论及操作技能	1

第一章 环境法律法规	1

第二章 环境标准体系	1

一、熟悉标准体系的构成	1

二、掌握环境质量标准	1

三、掌握污染物综合排放标准及典型行业排放标准	1

四、环境监测技术规范	2

第三章 质量管理	2

一、实验室资质认定和实验室认可基础知识	2

二、质量管理体系	2

三、质量保证与质量控制基础知识	3

第四章 现场环境检测基础知识及操作技能	3

第五章 实验室基础知识及操作技能	3

一、实验室基础知识	3

二、实验室常用的洗涤液（剂）	3

三、实验室常用玻璃仪器的使用	3

四、实验室常用器皿和设备的使用	4

五、滴定分析仪器及其使用	4

六、实验室用水的制备和鉴别	4

第三部分  环境检测专业理论及操作技能	4

第一章  现场环境检测专业理论及操作技能	4

一、现场检测规章制度及安全作业	4

二、水和废水	4

三、空气和废气	5

四、噪声及振动	5

第二章  实验室分析专业理论及操作技能	6

一、实验室规章制度	6

二、实验室分析工作依据	6

三、实验室分析工作内容	6

四、样品前处理	7

五、分析仪器进阶	7

六、数值修约进阶	7

七、数据处理及报告编写	7

第三章  环境检测报告编制	7

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

技术人员培训考核大纲

（试行）

# 第一部分 环境检测工作概述

一、掌握环境监测的概念、分类

二、掌握本公司环境检测工作流程

三、了解公司文化及规章制度

四、了解环境检测工作中相关商务礼仪知识

# 第二部分 环境检测基础理论及操作技能

## 第一章 环境法律法规

一、了解《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等相关法律。

二、熟悉《环境监测管理办法》、《江苏省环境监测管理办法（试行）》等相关法规。

三、掌握国家、江苏省社会化检测机构相关管理办法。

## 第二章 环境标准体系

### 一、熟悉标准体系的构成

### 二、掌握环境质量标准

掌握《环境空气质量标准》（GB3095-1996）、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）、《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）、《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)、《声环境质量标准》（GB3096-2008）等环境质量标准。

### 三、掌握污染物综合排放标准及典型行业排放标准

1、废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及典型行业排放标准

2、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）以及典型行业排放标准；

3、噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及社会生活环境噪声排放标准、建筑施工场地噪声标准等。

### 四、环境监测技术规范

1、掌握常用采样技术规范

（1）环境空气和废气相关规范：《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005)、《固定污染源排气中颗粒物与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）、《固定污染源烟气排放连续系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）、《大气无组织排放监测技术导则》(HJ/T55—2000)、《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)。

（2）地表水和废水方面相关规范：《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）、《水污染排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）、《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）。

（3）噪声相关规范：《环境噪声监测技术规范结构传播固定设备室内噪声》（HJ707-2014）、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706-2014）。

（4）其它规范：《数值修约规则与极限数值的表示和判定》（GB／T8170-2008）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）。

2、检测分析方法技术规范

（1）熟悉检测分析方法的类型、结构，掌握分析方法的使用

（2）了解常用环境检测分析方法及其优先级选择

（3）掌握环境质量标准、行业排放标准与指定分析方法的关系（如何正确选择分析方法）

## 第三章 质量管理

### 一、实验室资质认定和实验室认可基础知识

（一）了解实验室资质认定和实验室认可的法律依据、目的和意义

（二）了解实验室资质认定和实验室认可评审的主要内容

### 二、质量管理体系

（一）熟悉本公司管理体系文件的构成

（二）熟悉《质量手册》《程序文件》《作业指导书》及记录的使用方法

### 三、质量保证与质量控制基础知识

（一）了解质量保证与质量控制的基本概念、质量保证的工作内容

（二）了解实验室内部及实验室间的质量控制技术，了解监测分析方法质量指标定义，误差的来源、种类、表达

（三）掌握数理统计基础知识

（四）掌握有效数字及数值的修约

（五）了解不确定度的概念

## 第四章 现场环境检测基础知识及操作技能

了解水和废水、空气和废气、噪声等类别现场环境检测工作。掌握最基本的现场操作技能。熟悉现场pH计、大气采样器、声级计的使用方法。

## 第五章 实验室基础知识及操作技能

熟悉常用实验室玻璃器皿及设备的使用及操作。掌握常规理化分析技术基础，掌握溶液配制和滴定技能，熟悉电子天平、分光光度计的使用方法。

### 一、实验室基础知识

（一）熟悉实验室常用玻璃仪器、器具和器材

（二）玻璃仪器的洗涤

（三）玻璃仪器的干燥

（四）玻璃仪器的管理

（五）化学试剂的取用

1、化学试剂的分类和规格

2、化学试剂的包装和选用

3、化学试剂的取用方法

### 二、实验室常用的洗涤液（剂）

### 三、实验室常用玻璃仪器的使用

（一）量筒和量杯的使用

（二）滴瓶的使用

（三）试剂瓶的使用

（四）烧杯的使用

（五）锥形瓶的使用

（六）碘（量）瓶的使用

（七）干燥器的使用

（八）分液漏斗的使用

（九）布氏漏斗及抽滤瓶的使用

### 四、实验室常用器皿和设备的使用

（一）坩埚的使用

（二）蒸发皿的使用

（三）温度计的使用

（四）马福炉的使用

（五）离心机的使用

（六）研钵的使用

（七）分析天平的使用

### 五、滴定分析仪器及其使用

（一）移液管的选择与使用

（二）容量瓶的使用

（三）滴定管的使用

（四）滴定分析仪器的校准

### 六、实验室用水的制备和鉴别

# 第三部分  环境检测专业理论及操作技能

## 第一章  现场环境检测专业理论及操作技能

### 一、现场检测规章制度及安全作业

### 二、水和废水

（一）掌握水和废水监测基础知识

1、水资源

2、水污染类型

3、水污染危害及监测目的

4、水质监测技术的发展

（二）掌握水和废水监测点位的布设

1、地表水监测断面的布点原则

2、废水监测点位的布点原则

（三）掌握水和废水样品的采集与保存

1、水样的分类

2、地表水和地下水样品的采集

3、污水样品的采集

4、样品的保存技术及原理

（四）熟练操作各种水体采样仪器以及现场测量设备

### 三、空气和废气

（一）掌握空气污染及监测基础知识

1、空气污染类型，污染物分类及污染物状态

2、空气污染对人体健康的危害

3、空气污染监测类型

4、空气污染监测技术的发展

（二）掌握空气采样和检测技术

1、环境空气质量监测点位布设的原则和要求

2、主要空气污染物采样方法及实验室检测仪器及其原理

（三）掌握污染源采样和检测技术

1、采样位置与采样点

（1）固定源采样位置与采样点的设置

（2）无组织排放源的布点原则

2、烟气采样方法

（1）采样原则

（2）采样系统组成及各装置的作用

（3）烟气参数的测定方法及原理

3、颗粒物的采样方法

（1）采样原则

（2）采样方法原理

4、熟练各种气体采样设备的使用、维护、保养

### 四、噪声及振动

（一）了解噪声及振动污染的特点与危害

（二）了解噪声、振动的种类

（三）掌握噪声及振动的布点及测量方法

## 第二章  实验室分析专业理论及操作技能

### 一、实验室规章制度

了解实验室管理规章制度。

（一）实验室卫生管理制度

（二）实验室安全管理制度

（三）实验室样品管理制度

（四）实验室日产日清管理制度

（五）实验室人员考核管理制度

（六）实验室人员职等职级管理制度

（七）实验室试剂、药品及危险品管理制度

### 二、实验室分析工作依据

掌握常用环境监测分析技术规范，掌握分析方法的选择。了解分析方法制、修订技术规范。

（1）国家标准GB、GB/T

（2）环境行业标准HJ、HJ/T

（3）《水和废水监测分析方法》

（4）《空气和废气监测分析方法》

（5）其它行业标准指定分析方法

（6）行业排放标准中指定的分析方法标准

（7）美国EPA标准

### 三、实验室分析工作内容

分专业掌握实验室环境检测内容涉及水和废水、空气和废气分析方法。

1、水和废水

《地表水环境质量标准》规定的项目，《地表水和废水监测技术规范》规定的分析方法及质量控制要求；《地下水环境质量标准》规定的项目，《地下水监测技术规范》规定的分析方法及质量控制要求。

2、空气和废气

《环境空气质量标准》和各行业排放标准中指定分析项目方法及质量控制。

3、其它分析项目

### 四、样品前处理

分专业熟练掌握水、气样品前处理技术。

（一）理化组

1、标准溶液的配制

2、液液萃取

（二）金属组

1、标准溶液的配制

2、样品消解

（三）有机组

1、标准溶液配制

2、提取

液液萃取、索氏提取、超声提取、震荡提取

### 五、分析仪器进阶

分专业熟练掌握本组所有仪器设备的操作、维护及故障排查。

（一）理化组

1、离子色谱的使用与维护

2、紫外分光光度仪的使用与维护

3、红外测油仪的使用和与维护

4、电极的使用与维护

（二）金属组

1、火焰原子吸收分光光度仪的使用与维护

2、石墨炉原子吸收分光光度仪的使用与维护

（三）有机组

1、气相色谱的使用与维护

### 六、数值修约进阶

### 七、数据处理及报告编写

## 第三章  环境检测报告编制

掌握所有原始记录的识别和基本的逻辑判断知识，熟悉各类分析方法的选择。掌握各类环境质量标准、污染物排放标准的使用。掌握环境检测报告编制技术规范，掌握环境检测报告的编制方法。了解环境检测报告的审核知识。

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2016年6月